BİLGİLENDİRME : 05/2024

Değerli Site Sakinimiz ;

EPDK Yönetmelik ve BURSAGAZ A.Ş. Teknik Şartnamelerine göre gerçekleştirilen  Saygınkent DOĞALGAZ TESİSATI ve PASLANMAZ BACA SİSTEMİNİN YENİLENMESİ ile DOĞALGAZ  BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU ve HASSAS ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KURULMASI ile ilgili olarak yapılan VERİMLİLİK analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur.

1.Yeni DOĞALGAZ SİSTEMİMİZ 2023 yılı EKİM ayı ortalarında devreye alınmış olup sistemin devreye alınmasından itibaren 4 aylık periyotta ( 2023 Ekim-Kasım-Aralık ayları ve 2024 Ocak ayı ) AYLIK ORTALAMA doğalgaz tüketimimiz 72.400 Sm3’tür.

2.Eski Doğalgaz sistemi devrede iken 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 ve 2022 yıllarının aynı 4 aylık ( Ekim-Kasım-Aralık-Ocak ayları ) 8 yılın AYLIK ortalama doğalgaz tüketimi ise 102.238 Sm3 tür.

3.Yeni doğalgaz sisteminde eski doğalgaz sistemine göre  AYLIK 29.838 sm3 lük daha az doğalgaz tüketildiği ve  %30,16  seviyesinde iyileşme sağlandığı görülmüştür.

4.Güncel doğalgaz birim fiyatı  5,2593 TL/Sm3  olup AYLIK  sağlanan iyileşmenin parasal karşılığı 5,2593x29838 = 156.926 TL dir.

5.SONUÇ: Eski sistemdeki AYLIK yaklaşık %30 seviyesinde enerji kaybı sebebinin,

a.Eski Sistemdeki hassas olmayan, düşük tüketim kapasitelerinde fazlalık yönünde tüketim gösteren sayaç sisteminin olması,

b.Standartlara uymayan baca sistemi kullanılmış olmasının olduğu değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla.

Saygınkent Site Yönetimi

0533 593 29 37