**KALORİFER SİSTEMLERİ BİLGİ NOTU**

Sitemiz Kalorifer Sistemleri Bilgilendirmesi aşağıda sunulmuştur.

**1.** Dış hava sıcaklığı +17  derece altına düştüğünde kalorifer sistemleri otomatik olarak devreye girmekte,  
**2.** Dış hava sıcaklığı +17 derece olduğu  ve üzerine çıktığında kalorifer sistemleri dinlenmeye geçmektedir.

**3.** Kalorifer sistemleri çalışma zaman aralıkları,

    **a.**05:30-23:50 arasında sistemlerin  +24 °C oda sı caklığı set değerine göre çalışması,  
    **b.**23:50-01:00 arası sistemin gece modunda  +18°C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması ( Sistemlerin dinlenmeye geçmesi )

**c.**01:00-05:30 arası Sistemlerin kapanması ( Dış hava sıcaklığı 0°C  ve altındaki sıcaklıklara düştüğünde sistem gece modunda +18°C oda sıcaklığı set değerine göre çalışmaya devam etmektedir.)

**d.­**05:30 Sistemlerin devreye girmesi  +24°C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

0533 539 29 37