BİLGİLENDİRME : 42/2024

Konu: Sitemiz Kalorifer Sistemleri  Bilgilendirmesi hakkında.

Değerli Site Sakinimiz;

**1.**Dış hava sıcaklığı +17  derece altına düştüğünde kalorifer sistemleri otomatik olarak devreye girmekte,  
**2.**Dış hava sıcaklığı +17 derece olduğu  ve üzerine çıktığında kalorifer sistemleri dinlenmeye geçmektedir.

**3.**Kalorifer sistemleri çalışma zaman aralıkları,  
 **a.**05:30-23:50 arasında sistemlerin  +24 °C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması,  
  **b.**23:50-01:00 arası sistemin gece modunda  +18°C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması ( Sistemlerin dinlenmeye geçmesi )

**c.**01:00-05:30 arası Sistemlerin kapanması ( Dış hava sıcaklığı 0°C  ve altındaki sıcaklıklara düştüğünde sistem gece modunda +18°C oda sıcaklığı set değerine göre çalışmaya devam etmektedir.)

**d.**05:30 Sistemlerin devreye girmesi  +24°C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması.

 Bilgilerinize sunulur.

Saygınkent Site Yönetimi

0533 593 29 37