BİLGİLENDİRME : 48/2019

Sitemiz Kalorifer sistemlerinin çalıştırılmaya başlanması ile ilgili bilgilendirme aşağıdadır,
1. Kalorifer sistemlerinin mevsim dış hava sıcaklık durumuna göre  devreye alınması planlanmış olup muhtemelelen 01 kasım 2019 veya devam eden tarihlerde aktivasyonun sağlanması gerekeceği değerlendirilmektedir.

2.Kalorifer sistemleri çalışma zaman aralıkları,
      a.05:30-23:50 arasında sistemlerin  +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması,
      b.23:50-01:00 arası sistemin gece modunda  +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması ( Sistemlerin dinlenmeye geçmesi )

      c.01:00-05:30 arası Sistemlerin kapanması ( Dış hava sıcaklığı 0 C  ve altındaki sıcaklıklara düştüğünde sistem gece modunda +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışmaya devam etmektedir.)

      d.05:30 Sistemlerin devreye girmesi  +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması

3.Dış hava sıcaklığı +17  derece altına düştüğünde kalorifer sistemleri otomatik olarak devreye girmektedir.

4.Dış hava sıcaklığı +17 derece olduğu  ve üzerine çıktığında sistemler dinlenmeye geçmektedir.

 Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

0533 539 29 37