BİLGİLENDİRME : 62/2019

Sayın Site Sakinimiz;

1. Site Kazan dairesi ana gidiş borusunda, bugün ( 02 Aralık 2019 ), delinme/patlak meydana gelmiş olup onarım faaliyetleri an itibariyle halen devam etmektedir.

2.Saat 18:00 civarında onarımın biteceği, saat 20:00 civarında ise kazan dairelerinin devreye alınmasının tamamlanıp kalorifer sistemlerine sıcak su verilmeye başlanabileceği değerlendirilmektedir.

3.Olası aksi bir durumda onarım faaliyetlerine ara vermeden devam edilecektir

4.Arızanın ana gidiş borusunun metal ömrünü tamamlamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.