**BİLGİLENDİRME : 85/2022**

KALORİFER SİSTEMLERİMİZİN ÇALIŞMA ESASLARI aşağıdadır,  
 1. Kalorifer sistemleri çalışma zaman aralıkları,  
      a.05:30-23:50 arasında sistemlerin  +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması,  
      b.23:50-01:00 arası sistemin gece modunda  +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması ( Sistemlerin dinlenmeye geçmesi )

      c.01:00-05:30 arası Sistemlerin kapanması ( Dış hava sıcaklığı 0 C  ve altındaki sıcaklıklara düştüğünde sistem gece modunda +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışmaya devam etmektedir.)

      d.05:30 Sistemlerin devreye girmesi  +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması

 2.Dış hava sıcaklığı +17  derece altına düştüğünde kalorifer sistemleri otomatik olarak devreye girmektedir.

3.Dış hava sıcaklığı +17 derece olduğu  ve üzerine çıktığında ısıtma sistemi durmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

0533 593 29 37