04/03/2020

 Değerli Site Sakinimiz ;

Sitemiz Kalorifer sistemlerinin çalıştırılmaya başlanması ile ilgili bilgilendirme aşağıdadır,
**1.** Kalorifer sistemleri çalışma zaman aralıkları,

1. **05:30-23:50** arasında sistemlerin  **+24 C** oda sıcaklığı set değerine göre çalışması,
2. **23:50-01:00** arası sistemin gece modunda  **+18 C** oda sıcaklığı set değerine göre çalışması ( Sistemlerin dinlenmeye geçmesi )
3. **01:00-05:30** arası Sistemlerin kapanması ( Dış hava sıcaklığı **0 C**  ve altındaki sıcaklıklara düştüğünde sistem gece modunda **+18 C** oda sıcaklığı set değerine göre çalışmaya devam etmektedir.)

ç. **05:30** Sistemlerin devreye girmesi  **+24 C** oda sıcaklığı set değerine göre çalışması

**2.** Dış hava sıcaklığı **+17**  derece altına düştüğünde kalorifer sistemleri otomatik olarak devreye girmektedir.

**3.** Dış hava sıcaklığı **+17** derece olduğu  ve üzerine çıktığında sistemler dinlenmeye geçmektedir.

 Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla.

 

 Saygınkent Site Yönetimi