**BİLGİLENDİRME : KALORİFER SİSTEMLERİ. 26 Ekim 2020**

Sitemiz Kalorifer sistemlerinin çalıştırılmaya başlanması ile ilgili bilgilendirme aşağıdadır,

**1.** Kalorifer sistemlerinin mevsim dış hava sıcaklık durumuna göre  devreye alınması planlanmış olup muhtemelen 01 Kasım 2020 veya devam eden tarihlerde aktivasyonun sağlanması gerekeceği değerlendirilmektedir.

**2.**Kalorifer sistemleri çalışma zaman aralıkları,
      **a.**05:30-23:50 arasında sistemlerin  +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması,
      **b.**23:50-01:00 arası sistemin gece modunda  +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması ( Sistemlerin dinlenmeye geçmesi )

      **c.**01:00-05:30 arası Sistemlerin kapanması ( Dış hava sıcaklığı 0 C  ve altındaki sıcaklıklara düştüğünde sistem gece modunda +18 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışmaya devam etmektedir.)

      **d.**05:30 Sistemlerin devreye girmesi  +24 C oda sıcaklığı set değerine göre çalışması

**3.**Dış hava sıcaklığı +17  derece altına düştüğünde kalorifer sistemleri otomatik olarak devreye girmektedir.

**4.**Dış hava sıcaklığı +17 derece olduğu  ve üzerine çıktığında sistemler dinlenmeye geçmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

0533 539 29 37